19\_007

Sample Name:

5/6/2025 5:11:09 PM

Creation:

Apex User

Author:

**Emae - 2025**

**Zeiss SmartEDX**

**Emae - 2025**

**Zeiss SmartEDX**

**Emae - 2025**

**Zeiss SmartEDX**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Element** | **Weight %** | **Error %** |
| O K | 47.07 | 8.33 |
| Na K | 1.25 | 11.60 |
| Mg K | 3.22 | 7.41 |
| Al K | 5.49 | 5.98 |
| Si K | 16.76 | 4.88 |
| K K | 0.66 | 7.50 |
| Ca K | 10.85 | 2.11 |
| Ti K | 0.39 | 9.28 |
| Mn K | 0.80 | 7.15 |
| Fe K | 13.52 | 2.03 |